## ХВС
Сведения о результатах производственного контроля качества холодной воды на объектах водоснабжения ООО "Енисейэнергоком" за 3 квартал 2023 года
Наименование населенного пункта | Наименование водоисточника или водопровода | Адрес точки контроля | Дата отбора пробы | Наименование ингредиента (показателя) | Единица измерения | Обнаруженная концент.исслед.вещества | № протокола
Июль
с. Верхнепашино | водонапорная башня | ул. Советская, 91 "А" | 2023-07-25 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | № 121-3349 от 31.07.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | водонапорная башня | ул. Енисейская, 15 | 2023-07-25 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | № 121-3350 от 31.07.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | 7±2
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 0,66±0,13
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | водонапорная башня | ул. Комсомольская, 33 "А" | 2023-07-25 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | № 121-3353 от 31.07.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | водонапорная башня | ул. Юбилейная, 19 "А" | 2023-07-25 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | № 121-3351 от 31.07.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | 7±2
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | станция очистки | ул. Солнечная, 1 "А" | 2023-07-25 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | № 121-3354 от 31.07.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | станция очистки | ул. Солнечная, 1 "Б" | 2023-07-25 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | № 121-3355 от 31.07.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | 6±2
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | распределительная сеть | ул. Советская, 91 (административное здание) | 2023-07-25 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | № 121-3372 от 31.07.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | распределительная сеть | ул. Рабочая, 62 | 2023-07-25 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | № 121-3373 от 31.07.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | распределительная сеть | ул. Енисейская (колонка) | 2023-07-25 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | № 121-3374 от 31.07.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | распределительная сеть | ул. Таежная (колонка) | 2023-07-25 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | № 121-3375 от 31.07.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | распределительная сеть | ул. Гагарина, 6 (детский сад) | 2023-07-25 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | № 121-3376 от 31.07.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | распределительная сеть | ул. Геофизиков, 18 (школа) | 2023-07-25 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | № 121-3377 от 31.07.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | 6±2
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 2,24±0,45
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | распределительная сеть | ул. Советская, 41 "А" (детский сад) | 2023-07-25 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | № 121-3378 от 31.07.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | 6±2
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | распределительная сеть | ул. Советская, 39 (МУ "Центра Культуры") | 2023-07-25 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | № 121-3379 от 31.07.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | 5±2
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
Август
с. Верхнепашино | водонапорная башня | ул. Советская, 91 "А" | 2023-08-17 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-3717 от 22.08.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | водонапорная башня | ул. Енисейская, 15 | 2023-08-17 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-3718 от 22.08.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | водонапорная башня | ул. Юбилейная, 19 "А" | 2023-08-17 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-3719 от 22.08.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | распределительная сеть | ул. Советская, 91 (административное здание) | 2023-08-17 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-3720 от 22.08.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | распределительная сеть | ул. Рабочая, 62 | 2023-08-17 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-3721 от 22.08.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | распределительная сеть | ул. Енисейская (колонка) | 2023-08-17 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-3722 от 22.08.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | распределительная сеть | ул. Таежная (колонка) | 2023-08-17 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-3723 от 22.08.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | распределительная сеть | ул. Гагарина, 6 (детский сад) | 2023-08-17 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-3724 от 22.08.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | распределительная сеть | ул. Геофизиков, 18 (школа) | 2023-08-17 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-3725 от 22.08.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | распределительная сеть | ул. Советская, 41 "А" (детский сад) | 2023-08-17 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-3726 от 22.08.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | распределительная сеть | ул. Советская, 39 (МУ "Центра Культуры") | 2023-08-17 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-3727 от 22.08.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | станция очистки | ул. Солнечная, 1 "А" | 2023-08-17 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-3730 от 22.08.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | 6±2
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | станция очистки | ул. Солнечная, 1 "Б" | 2023-08-17 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-3731 от 22.08.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | 6±2
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | станция очистки | ул. Комсомольская, 33 "А" | 2023-08-17 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-3732 от 22.08.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | 6±2
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
Сентябрь
с. Верхнепашино | водонапорная башня | ул. Советская, 91 "А" | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4067 от 15.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цианиды | мг/дм³ | менее 0,01
|  |  |  | Стронций | мг/л | 0,54±0,09
|  |  |  | Селен | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Бериллий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Барий | мг/дм³ | 0,055±0,017
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Мышьяк | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Молибден | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Сульфаты | мг/дм³ | менее 2
|  |  |  | Хлориды | мг/дм³ | менее 10
|  |  |  | Цинк | мг/дм³ | 0,047±0,016
|  |  |  | Фториды | мг/дм³ | 0,48±0,06
|  |  |  | Нитраты ( по NO3 ) | мг/дм³ | менее 0,1
|  |  |  | Марганец | мг/дм³ | 0,0020±0,0005
|  |  |  | Кадмий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Никель | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/дм³ | 0,36±0,09
|  |  |  | Аллюминий | мг/дм³ | менее 0,04
|  |  |  | Бор | мг/дм³ | менее 0,05
|  |  |  | привкус | баллы | 0
|  |  |  | pH | един. рН | 8,2±0,2
|  |  |  | Фенольный индекс | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Жесткость общая | градус жесткости | 2,0±0,3
|  |  |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 1,0±0,2
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 320,0±5,9
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/дм³ | менее 0,025
с. Верхнепашино | водонапорная башня | ул. Енисейская, 15 | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4068 от 15.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цианиды | мг/дм³ | менее 0,01
|  |  |  | Стронций | мг/л | 0,53±0,08
|  |  |  | Селен | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Бериллий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Барий | мг/дм³ | 0,079±0,024
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Мышьяк | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Молибден | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Сульфат-ион | мг/дм³ | менее 2
|  |  |  | Хлорид-ион | мг/дм³ | менее 10
|  |  |  | Цинк | мг/дм³ | 0,16±0,06
|  |  |  | Фторид-ион | мг/дм³ | 0,67±0,08
|  |  |  | Нитрат-ион | мг/дм³ | менее 0,1
|  |  |  | Марганец | мг/дм³ | 0,0017±0,0004
|  |  |  | Кадмий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Никель | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/дм³ | 0,30±0,08
|  |  |  | Аллюминий | мг/дм³ | менее 0,04
|  |  |  | Бор | мг/дм³ | менее 0,05
|  |  |  | привкус | баллы | 0
|  |  |  | pH | един. рН | 8,2±,2
|  |  |  | Фенольный индекс | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Жесткость общая | градус жесткости | 1,7±0,3
|  |  |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 1,1±0,2
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 280,0±5,9
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/дм³ | менее 0,025
с. Верхнепашино | водонапорная башня | ул. Юбилейная, 19 "А" | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4069 от 15.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цианиды | мг/дм³ | менее 0,01
|  |  |  | Стронций | мг/л | 0,48±0,08
|  |  |  | Селен | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Бериллий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Барий | мг/дм³ | 0,080±0,024
|  |  |  | Цветность | град. | 5±2
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Мышьяк | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Молибден | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Сульфат-ион | мг/дм³ | менее 2
|  |  |  | Хлорид-ион | мг/дм³ | менее 10
|  |  |  | Цинк | мг/дм³ | 0,16±0,06
|  |  |  | Фторид-ион | мг/дм³ | 0,55±0,07
|  |  |  | Нитрат-ион | мг/дм³ | менее 0,1
|  |  |  | Марганец | мг/дм³ | 0,0028±0,0007
|  |  |  | Кадмий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Никель | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/дм³ | 0,37±0,09
|  |  |  | Аллюминий | мг/дм³ | менее 0,04
|  |  |  | Бор | мг/дм³ | менее 0,05
|  |  |  | привкус | баллы | 0
|  |  |  | pH | един. рН | 8,0±0,2
|  |  |  | Фенольный индекс | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Жесткость общая | градус жесткости | 1,9±0,3
|  |  |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 1,1±0,2
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 400,0±5,9
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/дм³ | менее 0,025
с. Верхнепашино | станция очистки | ул. Комсомольская, 33 "А" | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4070 от 15.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цианиды | мг/дм³ | менее 0,01
|  |  |  | Стронций | мг/л | 0,42±0,07
|  |  |  | Селен | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Бериллий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Барий | мг/дм³ | 0,062±0,019
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Мышьяк | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Молибден | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Сульфат-ион | мг/дм³ | менее 2
|  |  |  | Хлорид-ион | мг/дм³ | менее 10
|  |  |  | Цинк | мг/дм³ | 0,16±0,06
|  |  |  | Фторид-ион | мг/дм³ | 0,47±0,06
|  |  |  | Нитрат-ион | мг/дм³ | менее 0,1
|  |  |  | Марганец | мг/дм³ | 0,0013±0,0003
|  |  |  | Кадмий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Никель | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/дм³ | 0,21±0,05
|  |  |  | Аллюминий | мг/дм³ | менее 0,04
|  |  |  | Бор | мг/дм³ | менее 0,05
|  |  |  | привкус | баллы | 0
|  |  |  | pH | един. рН | 8,2±0,2
|  |  |  | Фенольный индекс | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Жесткость общая | градус жесткости | 1,8±0,3
|  |  |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 1,0±0,2
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 400,0±5,9
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/дм³ | менее 0,025
с. Верхнепашино | станция очистки | ул. Солнечная, 1 "А" | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4071 от 15.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цианиды | мг/дм³ | менее 0,01
|  |  |  | Стронций | мг/л | 0.25
|  |  |  | Селен | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Бериллий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Барий | мг/дм³ | 0,075±0,023
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Мышьяк | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Молибден | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Сульфат-ион | мг/дм³ | менее 2
|  |  |  | Хлорид-ион | мг/дм³ | менее 10
|  |  |  | Цинк | мг/дм³ | 0,13±0,04
|  |  |  | Фторид-ион | мг/дм³ | 0,48±0,06
|  |  |  | Нитрат-ион | мг/дм³ | менее 0,1
|  |  |  | Марганец | мг/дм³ | 0,0022±0,0006
|  |  |  | Кадмий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Никель | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/дм³ | 0,19±0,05
|  |  |  | Аллюминий | мг/дм³ | менее 0,04
|  |  |  | Бор | мг/дм³ | менее 0,05
|  |  |  | привкус | баллы | 0
|  |  |  | pH | един. рН | 8,2±0,2
|  |  |  | Фенольный индекс | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Жесткость общая | градус жесткости | 1,8±0,3
|  |  |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 1,0±0,2
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 360,0±5,9
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/дм³ | менее 0,025
с. Верхнепашино | станция очистки | ул. Солнечная, 1 "Б" | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4072 от 15.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цианиды | мг/дм³ | менее 0,01
|  |  |  | Стронций | мг/л | 0,48±0,08
|  |  |  | Селен | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Бериллий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Барий | мг/дм³ | 0,082±0,025
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Мышьяк | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Молибден | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Сульфат-ион | мг/дм³ | менее 2
|  |  |  | Хлорид-ион | мг/дм³ | менее 10
|  |  |  | Цинк | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Фторид-ион | мг/дм³ | 0,46±0,06
|  |  |  | Нитрат-ион | мг/дм³ | менее 0,1
|  |  |  | Марганец | мг/дм³ | 0,0021±0,0005
|  |  |  | Кадмий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Никель | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/дм³ | 0,13±0,03
|  |  |  | Аллюминий | мг/дм³ | менее 0,04
|  |  |  | Бор | мг/дм³ | менее 0,05
|  |  |  | привкус | баллы | 0
|  |  |  | pH | един. рН | 8,2±0,2
|  |  |  | Фенольный индекс | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Жесткость общая | градус жесткости | 2,3±0,3
|  |  |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 1,6±0,3
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 320,0±5,9
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/дм³ | менее 0,025
с. Верхнепашино | водозаборная скважина | ул. Пролетарская, 18 "А" | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4073 от 15.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цианиды | мг/дм³ | менее 0,01
|  |  |  | Стронций | мг/л | 0,30±0,05
|  |  |  | Селен | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Бериллий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Барий | мг/дм³ | 0,077±0,023
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Мышьяк | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Молибден | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Сульфат-ион | мг/дм³ | менее 2
|  |  |  | Хлорид-ион | мг/дм³ | менее 10
|  |  |  | Цинк | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Фторид-ион | мг/дм³ | 0,52±0,07
|  |  |  | Нитрат-ион | мг/дм³ | 1,55±0,26
|  |  |  | Марганец | мг/дм³ | 0,0027±0,0007
|  |  |  | Кадмий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Никель | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/дм³ | 0,33±0,08
|  |  |  | Аллюминий | мг/дм³ | менее 0,04
|  |  |  | Бор | мг/дм³ | менее 0,05
|  |  |  | привкус | баллы | 0
|  |  |  | pH | един. рН | 8,2±0,2
|  |  |  | Фенольный индекс | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Жесткость общая | градус жесткости | 2,8±0,4
|  |  |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 0,8±0,1
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 280,0±5,9
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/дм³ | менее 0,025
с. Верхнепашино | водозаборная скважина | ул. Юбилейная, 19 "А" | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4074 от 15.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цианиды | мг/дм³ | менее 0,01
|  |  |  | Стронций | мг/л | 0,33±0,05
|  |  |  | Селен | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Бериллий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Барий | мг/дм³ | 0,087±0,026
|  |  |  | Цветность | град. | 6±2
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Мышьяк | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Молибден | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Сульфат-ион | мг/дм³ | менее 2
|  |  |  | Хлорид-ион | мг/дм³ | менее 10
|  |  |  | Цинк | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Фторид-ион | мг/дм³ | 0,55±0,07
|  |  |  | Нитрат-ион | мг/дм³ | менее 0,1
|  |  |  | Марганец | мг/дм³ | 0,0023±0,0006
|  |  |  | Кадмий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Никель | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Железо | мг/дм³ | 0,36±0,09
|  |  |  | Аллюминий | мг/дм³ | менее 0,04
|  |  |  | Бор | мг/дм³ | менее 0,05
|  |  |  | привкус | баллы | 0
|  |  |  | pH | един. рН | 8,1±0,2
|  |  |  | Фенольный индекс | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Жесткость общая | градус жесткости | 2,3±0,3
|  |  |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 0,7±0,1
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 360,0±5,9
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/дм³ | менее 0,025
с. Верхнепашино | водозаборная скважина | ул. Новая, 14 | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4075 от 15.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цианиды | мг/дм³ | менее 0,01
|  |  |  | Стронций | мг/л | 0,24±0,04
|  |  |  | Селен | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Бериллий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Барий | мг/дм³ | 0,087±0,026
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Мышьяк | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Молибден | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Сульфат-ион | мг/дм³ | менее 2
|  |  |  | Хлорид-ион | мг/дм³ | менее 10
|  |  |  | Цинк | мг/дм³ | 0,091±0,032
|  |  |  | Фторид-ион | мг/дм³ | 0,50±0,06
|  |  |  | Нитрат-ион | мг/дм³ | менее 0,1
|  |  |  | Марганец | мг/дм³ | 0,0020±0,0005
|  |  |  | Кадмий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Никель | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/дм³ | 0,17±0,04
|  |  |  | Аллюминий | мг/дм³ | менее 0,04
|  |  |  | Бор | мг/дм³ | менее 0,05
|  |  |  | привкус | баллы | 0
|  |  |  | pH | един. рН | 8,3±0,2
|  |  |  | Фенольный индекс | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Жесткость общая | градус жесткости | 2,0±0,3
|  |  |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 0,8±0,1
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 360,0±5,9
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/дм³ | менее 0,025
с. Верхнепашино | водозаборная скважина | ул. Советская, 91 "А" | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4076 от 15.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цианиды | мг/дм³ | менее 0,01
|  |  |  | Стронций | мг/л | 0,17±0,03
|  |  |  | Селен | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Бериллий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Барий | мг/дм³ | 0,075±0,022
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Мышьяк | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Молибден | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Сульфат-ион | мг/дм³ | менее 2
|  |  |  | Хлорид-ион | мг/дм³ | менее 10
|  |  |  | Цинк | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Фторид-ион | мг/дм³ | 0,48±0,12
|  |  |  | Нитрат-ион | мг/дм³ | менее 0,1
|  |  |  | Марганец | мг/дм³ | 0,0022±0,0006
|  |  |  | Кадмий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Никель | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/дм³ | 0,17±0,04
|  |  |  | Аллюминий | мг/дм³ | менее 0,04
|  |  |  | Бор | мг/дм³ | менее 0,05
|  |  |  | привкус | баллы | 0
|  |  |  | pH | един. рН | 8,2±0,2
|  |  |  | Фенольный индекс | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Жесткость общая | градус жесткости | 2,0±0,3
|  |  |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 0,9±0,2
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 400,0±5,9
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/дм³ | менее 0,025
с. Верхнепашино | водозаборная скважина | ул. Енисейская, 15 | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4077 от 15.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цианиды | мг/дм³ | менее 0,01
|  |  |  | Стронций | мг/л | 0,22±0,03
|  |  |  | Селен | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Бериллий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Барий | мг/дм³ | 0,057±0,017
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Мышьяк | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Молибден | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Сульфат-ион | мг/дм³ | менее 2
|  |  |  | Хлорид-ион | мг/дм³ | менее 10
|  |  |  | Цинк | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Фторид-ион | мг/дм³ | 0,65±0,08
|  |  |  | Нитрат-ион | мг/дм³ | менее 0,1
|  |  |  | Марганец | мг/дм³ | 0,0015±0,0004
|  |  |  | Кадмий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Никель | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/дм³ | 0,22±0,06
|  |  |  | Аллюминий | мг/дм³ | менее 0,04
|  |  |  | Бор | мг/дм³ | менее 0,05
|  |  |  | привкус | баллы | 0
|  |  |  | pH | един. рН | 8,2±0,2
|  |  |  | Фенольный индекс | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Жесткость общая | градус жесткости | 2,1±0,3
|  |  |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 0,9±0,2
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 360,0±5,9
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/дм³ | менее 0,025
с. Верхнепашино | водозаборная скважина | ул. Комсомольская, 33 "А" | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4078 от 15.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цианиды | мг/дм³ | менее 0,01
|  |  |  | Стронций | мг/л | 0,24±0,04
|  |  |  | Селен | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Бериллий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Барий | мг/дм³ | 0,048±0,014
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Мышьяк | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Молибден | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Сульфат-ион | мг/дм³ | менее 2
|  |  |  | Хлорид-ион | мг/дм³ | менее 10
|  |  |  | Цинк | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Фторид-ион | мг/дм³ | 0,49±0,06
|  |  |  | Нитрат-ион | мг/дм³ | менее 0,1
|  |  |  | Марганец | мг/дм³ | 0,0012±0,0003
|  |  |  | Кадмий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Никель | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/дм³ | 0,21±0,05
|  |  |  | Аллюминий | мг/дм³ | менее 0,04
|  |  |  | Бор | мг/дм³ | менее 0,05
|  |  |  | привкус | баллы | 0
|  |  |  | pH | един. рН | 8,20±0,02
|  |  |  | Фенольный индекс | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Жесткость общая | градус жесткости | 2,3±0,3
|  |  |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 0,8±0,1
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 360,0±5,9
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/дм³ | менее 0,025
с. Верхнепашино | водозаборная скважина | ул. Солнечная, 1 "А" | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4079 от 15.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цианиды | мг/дм³ | менее 0,01
|  |  |  | Стронций | мг/л | 0,22±0,04
|  |  |  | Селен | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Бериллий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Барий | мг/дм³ | 0,060±0,018
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Мышьяк | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Молибден | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Сульфат-ион | мг/дм³ | менее 2
|  |  |  | Хлорид-ион | мг/дм³ | менее 10
|  |  |  | Цинк | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Фторид-ион | мг/дм³ | 0,50±0,06
|  |  |  | Нитрат-ион | мг/дм³ | менее 0,1
|  |  |  | Марганец | мг/дм³ | 0,0012±0,0003
|  |  |  | Кадмий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Никель | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/дм³ | 0,18±0,05
|  |  |  | Аллюминий | мг/дм³ | менее 0,04
|  |  |  | Бор | мг/дм³ | менее 0,05
|  |  |  | привкус | баллы | 0
|  |  |  | pH | един. рН | 8,2±0,2
|  |  |  | Фенольный индекс | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Жесткость общая | градус жесткости | 2,2±0,3
|  |  |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 1,1±0,2
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 400,0±5,9
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/дм³ | менее 0,025
с. Верхнепашино | водозаборная скважина | ул. Солнечная, 1 "Б" | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4080 от 15.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цианиды | мг/дм³ | менее 0,01
|  |  |  | Стронций | мг/л | 0.3
|  |  |  | Селен | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Бериллий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Барий | мг/дм³ | 0,071±0,021
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Мышьяк | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Молибден | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Сульфат-ион | мг/дм³ | менее 2
|  |  |  | Хлорид-ион | мг/дм³ | менее 10
|  |  |  | Цинк | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Фторид-ион | мг/дм³ | 0,46±0,06
|  |  |  | Нитрат-ион | мг/дм³ | менее 0,1
|  |  |  | Марганец | мг/дм³ | 0,0021±0,0005
|  |  |  | Кадмий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Никель | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/дм³ | 0,27±0,07
|  |  |  | Аллюминий | мг/дм³ | менее 0,04
|  |  |  | Бор | мг/дм³ | менее 0,05
|  |  |  | привкус | баллы | 0
|  |  |  | pH | един. рН | 8,1±0,2
|  |  |  | Фенольный индекс | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Жесткость общая | градус жесткости | 2,3±0,3
|  |  |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 1,2±0,2
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 400,0±5,9
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/дм³ | менее 0,025
с. Верхнепашино | распределительная сеть | ул. Советская, 91 (административное здание) | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4082 от 07.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | распределительная сеть | ул. Рабочая, 62 | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4083 от 07.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | распределительная сеть | ул. Енисейская (колонка) | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4084 от 07.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цветность | град. | 5±2
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | распределительная сеть | ул. Таежная (колонка) | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4085 от 07.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цветность | град. | 6±2
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | распределительная сеть | ул. Гагарина, 6 (детский сад) | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4086 от 07.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | распределительная сеть | ул. Геофизиков, 18 (школа) | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4087 от 07.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | распределительная сеть | ул. Советская, 41 "А" (детский сад) | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4088 от 07.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | распределительная сеть | ул. Советская, 39 (МУ "Центра Культуры") | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4089 от 07.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Верхнепашино | водонапорная башня | ул. Юбилейная, 19 "А" | 2023-09-26 | Медь | мг/дм³ | менее 0,02 | №121-4614 от 02.10.2023
|  |  |  | гамма-изомер ГХЦГ | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | ДДТ (сумма изомеров) | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Нитриты ( по NO2 ) | мг/дм³ | менее 0,003
|  |  |  | Аммиак (по азоту) | мг/дм³ | 0,25±0,04
|  |  |  | Ртуть | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | нефтепродукты | мг/дм³ | менее 0,02
с. Верхнепашино | водонапорная башня | ул. Енисейская, 15 | 2023-09-26 | Медь | мг/дм³ | менее 0,02 | №121-4613 от 02.10.2023
|  |  |  | гамма-изомер ГХЦГ | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | ДДТ (сумма изомеров) | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Нитриты ( по NO2 ) | мг/дм³ | менее 0,003
|  |  |  | Аммиак (по азоту) | мг/дм³ | 0,16±0,03
|  |  |  | Ртуть | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | нефтепродукты | мг/дм³ | менее 0,02
с. Верхнепашино | водонапорная башня | ул. Советская, 91А | 2023-09-26 | Медь | мг/дм³ | менее 0,02 | №121-4612 от 02.10.2023
|  |  |  | гамма-изомер ГХЦГ | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | ДДТ (сумма изомеров) | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Нитриты ( по NO2 ) | мг/дм³ | менее 0,003
|  |  |  | Аммиак (по азоту) | мг/дм³ | 0,16±0,03
|  |  |  | Ртуть | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | нефтепродукты | мг/дм³ | менее 0,02
с. Верхнепашино | станция очистки | ул. Солнечная, 1 "А" | 2023-09-26 | Медь | мг/дм³ | менее 0,02 | №121-4653 от 03.10.2023
|  |  |  | гамма-изомер ГХЦГ | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | ДДТ (сумма изомеров) | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Нитриты ( по NO2 ) | мг/дм³ | менее 0,003
|  |  |  | Аммиак (по азоту) | мг/дм³ | 0,10±0,03
|  |  |  | Ртуть | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | нефтепродукты | мг/дм³ | менее 0,02
с. Верхнепашино | станция очистки | ул. Солнечная, 1 "Б" | 2023-09-26 | Медь | мг/дм³ | менее 0,02 | №121-4654 от 03.10.2023
|  |  |  | гамма-изомер ГХЦГ | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | ДДТ (сумма изомеров) | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Нитриты ( по NO2 ) | мг/дм³ | менее 0,003
|  |  |  | Аммиак (по азоту) | мг/дм³ | 0,12±0,03
|  |  |  | Ртуть | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | нефтепродукты | мг/дм³ | менее 0,02
с. Верхнепашино | станция очистки | ул. Комсомольская, 33 "А" | 2023-09-26 | Медь | мг/дм³ | менее 0,02 | №121-4652 от 03.10.2023
|  |  |  | гамма-изомер ГХЦГ | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | ДДТ (сумма изомеров) | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Нитриты ( по NO2 ) | мг/дм³ | менее 0,003
|  |  |  | Аммиак (по азоту) | мг/дм³ | менее 0,1
|  |  |  | Ртуть | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | нефтепродукты | мг/дм³ | менее 0,02
с. Верхнепашино | водозаборная скважина | ул. Пролетарская, 18 "А" | 2023-09-26 | Медь | мг/дм³ | менее 0,02 | №121-4627 от 02.10.2023
|  |  |  | гамма-изомер ГХЦГ | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | ДДТ (сумма изомеров) | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Нитриты ( по NO2 ) | мг/дм³ | 0,005±0,002
|  |  |  | Аммиак (по азоту) | мг/дм³ | менее 0,1
|  |  |  | Ртуть | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | нефтепродукты | мг/дм³ | менее 0,02
с. Верхнепашино | водозаборная скважина | ул. Солнечная, 1 "Б" | 2023-09-26 | Медь | мг/дм³ | менее 0,02 | №121-4634 от 03.10.2023
|  |  |  | гамма-изомер ГХЦГ | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | ДДТ (сумма изомеров) | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Нитриты ( по NO2 ) | мг/дм³ | менее 0,003
|  |  |  | Аммиак (по азоту) | мг/дм³ | 0,17±0,03
|  |  |  | Ртуть | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | нефтепродукты | мг/дм³ | менее 0,02
с. Верхнепашино | водозаборная скважина | ул. Солнечная, 1 "А" | 2023-09-26 | Медь | мг/дм³ | менее 0,02 | №121-4633 от 03.10.2023
|  |  |  | гамма-изомер ГХЦГ | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | ДДТ (сумма изомеров) | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Нитриты ( по NO2 ) | мг/дм³ | менее 0,003
|  |  |  | Аммиак (по азоту) | мг/дм³ | 0,1±0,03
|  |  |  | Ртуть | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | нефтепродукты | мг/дм³ | менее 0,02
с. Верхнепашино | водозаборная скважина | ул. Комсомольская, 33 "А" | 2023-09-26 | Медь | мг/дм³ | менее 0,02 | №121-4632 от 03.10.2023
|  |  |  | гамма-изомер ГХЦГ | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | ДДТ (сумма изомеров) | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Нитриты ( по NO2 ) | мг/дм³ | менее 0,003
|  |  |  | Аммиак (по азоту) | мг/дм³ | менее 0,1
|  |  |  | Ртуть | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | нефтепродукты | мг/дм³ | менее 0,02
с. Верхнепашино | водозаборная скважина | ул. Енисейская, 15 | 2023-09-26 | Медь | мг/дм³ | менее 0,02 | №121-4631 от 03.10.2023
|  |  |  | гамма-изомер ГХЦГ | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | ДДТ (сумма изомеров) | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Нитриты ( по NO2 ) | мг/дм³ | менее 0,003
|  |  |  | Аммиак (по азоту) | мг/дм³ | 0,15±0,03
|  |  |  | Ртуть | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | нефтепродукты | мг/дм³ | менее 0,02
с. Верхнепашино | водозаборная скважина | ул. Советская, 91 "А" | 2023-09-26 | Медь | мг/дм³ | менее 0,02 | №121-4630 от 03.10.2023
|  |  |  | гамма-изомер ГХЦГ | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | ДДТ (сумма изомеров) | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Нитриты ( по NO2 ) | мг/дм³ | менее 0,003
|  |  |  | Аммиак (по азоту) | мг/дм³ | 0,16±0,04
|  |  |  | Ртуть | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | нефтепродукты | мг/дм³ | менее 0,02
с. Верхнепашино | водозаборная скважина | ул. Новая, 14 | 2023-09-26 | Медь | мг/дм³ | менее 0,02 | №121-4629 от 03.10.2023
|  |  |  | гамма-изомер ГХЦГ | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | ДДТ (сумма изомеров) | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Нитриты ( по NO2 ) | мг/дм³ | менее 0,003
|  |  |  | Аммиак (по азоту) | мг/дм³ | 0,16±0,03
|  |  |  | Ртуть | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | нефтепродукты | мг/дм³ | менее 0,02
с. Верхнепашино | водозаборная скважина | ул. Юбилейная, 19 "А" | 2023-09-26 | Медь | мг/дм³ | менее 0,02 | №121-4628 от 03.10.2023
|  |  |  | гамма-изомер ГХЦГ | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | ДДТ (сумма изомеров) | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Нитриты ( по NO2 ) | мг/дм³ | менее 0,003
|  |  |  | Аммиак (по азоту) | мг/дм³ | 0,25±0,04
|  |  |  | Ртуть | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | нефтепродукты | мг/дм³ | менее 0,02

## ГВС
Сведения о результатах производственного контроля качества горячей воды на объектах теплоснабжения ООО "Енисейэнергоком" за 3 квартал 2023 года
Наименование населенного пункта | Наименование водоисточника или водопровода | Адрес точки контроля | Дата отбора пробы | Наименование ингредиента (показателя) | Единица измерения | Обнаруженная концент.исслед.вещества | № протокола
Январь
с. Верхнепашино | вода горячего водоснабжения | ул. Геофизиков, 18 (школа) | 2023-01-25 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-393 от 30.01.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coli | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20 С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | менее 0,02
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | менее 0,001
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,20±0,05
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,9±0,2
с. Верхнепашино | вода горячего водоснабжения | ул. Геофизиков, 18 (школа) | 2023-01-25 | Энтерококки | КОЕ/см³ | не обнаружено | №121-393/1 от 30.01.2023
с. Верхнепашино | вода горячего водоснабжения | ул. Пролетарская, 13 (амбулатория) | 2023-01-25 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-394 от 30.01.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coli | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20 С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | менее 0,02
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | менее 0,001
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,22±0,06
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,9±0,2
с. Верхнепашино | вода горячего водоснабжения | ул. Пролетарская, 13 (амбулатория) | 2023-01-25 | Энтерококки | КОЕ/см³ | не обнаружено | №121-394/1 от 30.01.2023
Февраль
с. Верхнепашино | вода горячего водоснабжения | ул. Геофизиков, 18 (школа) | 2023-02-27 | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | № 1075-001 от 01.03.2023
с. Верхнепашино | вода горячего водоснабжения | ул. Геофизиков, 18 (школа) | 2023-02-28 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | № 121-998 от 09.03.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | 7±2
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20 С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | 0,05±0,01
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | менее 0,001
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,18±0,05
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,9±0,2
с. Верхнепашино | вода горячего водоснабжения | ул. Пролетарская, 13 (амбулатория) | 2023-02-27 | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | № 1075-001 от 01.03.2023
с. Верхнепашино | вода горячего водоснабжения | ул. Пролетарская, 13 (амбулатория) | 2023-02-28 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | № 121-999 от 09.03.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | 6±2
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 0,72±0,14
|  |  |  | Запах при 20 С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | 0,05±0,01
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | менее 0,001
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,19±0,05
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,9±0,2
Март
с. Верхнепашино | вода горячего водоснабжения | ул. Геофизиков, 18 (школа) | 2023-03-09 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | № 121-1299 от 16.03.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20 С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | менее 0,02
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | 0,0035±0,0012
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,15±0,04
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 8,2±0,2
с. Верхнепашино | вода горячего водоснабжения | ул. Геофизиков, 18 (школа) | 2023-03-13 | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | № 1528-001 от 16.03.2023
с. Верхнепашино | вода горячего водоснабжения | ул. Пролетарская, 13 (амбулатория) | 2023-03-09 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | № 121-1300 от 16.03.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20 С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | менее 0,02
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | 0,12±0,04
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,17±0,04
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 8,2±0,2
с. Верхнепашино | вода горячего водоснабжения | ул. Пролетарская, 13 (амбулатория) | 2023-03-13 | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | № 1529-001 от 16.03.2023
с. Верхнепашино | подпиточная вода | ул.Пролетарская, 20 | 2023-03-09 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | № 121-1297 от 16.03.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20 С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | менее 0,02
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | 0,0049±0,0017
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,15±0,04
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 8,1±0,2
с. Верхнепашино | подпиточная вода | ул.Пролетарская, 20 | 2023-03-13 | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | № 1526-001 от 16.03.2023
с. Верхнепашино | после водонагревателей | ул.Пролетарская, 20 | 2023-03-09 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | № 121-1298 от 16.03.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20 С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | менее 0,02
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | 0,0050±0,0018
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,40±0,09
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 8,1±0,2
с. Верхнепашино | после водонагревателей | ул.Пролетарская, 20 | 2023-03-13 | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | № 1527-001 от 16.03.2023
Апрель
с. Верхнепашино | вода горячего водоснабжения | ул. Геофизиков, 18 (школа) | 2023-04-03 | Температурный режим | °C | 59,2±0,3 | № 137-72 от 05.04.2023
с. Верхнепашино | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Геофизиков, 18 (школа) | 2023-04-06 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №328-001л от 10.04.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coli | КОЕ/см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | 4,4±1,7
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,58
|  |  |  | Запах при 20 С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Цинк | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Никель | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Свинец | мг/дм³ | менее 0,003
|  |  |  | Железо | мг/дм³ | менее 0,05
|  |  |  | Алюминий | мг/дм³ | менее 0,01
|  |  |  | рН | единицы рН | 8,0±0,2
с. Верхнепашино | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Геофизиков, 18 (школа) | 2023-04-14 | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | №2470-001 от 18.04.2023
с. Верхнепашино | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Пролетарская, 13 (амбулатория) | 2023-04-03 | Температурный режим | °C | 61,0±0,3 | № 137-73 от 05.04.2023
с. Верхнепашино | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Пролетарская, 13 (амбулатория) | 2023-04-06 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 40 | №329-001л от 10.04.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coli | КОЕ/см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | 3,6±1,4
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,58
|  |  |  | Запах при 20 С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Цинк | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Никель | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Свинец | мг/дм³ | менее 0,003
|  |  |  | Железо | мг/дм³ | менее 0,05
|  |  |  | Алюминий | мг/дм³ | менее 0,01
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,8±0,2
с. Верхнепашино | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Пролетарская, 13 (амбулатория) | 2023-04-14 | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | №2471-001 от 18.04.2023
с. Верхнепашино | подпиточная вода | ул. Пролетарская, 20 | 2023-04-03 | Температурный режим | °C | 65,6±0,3 | № 137-71 от 05.04.2023
Май
с. Верхнепашино | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Геофизиков, 18 (школа) | 2023-05-25 | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | № 4123-001 от 26.05.2023
с. Верхнепашино | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Геофизиков, 18 (школа) | 2023-05-24 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-2029 от 30.05.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coli | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20 С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | 0,03±0,01
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | 0,0042±0,0015
|  |  |  | Цинк | мг/дм³ | 0,03±0,01
|  |  |  | Никель | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/дм³ | 0,12±0,03
|  |  |  | Алюминий | мг/дм³ | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 8,1±0,2
с. Верхнепашино | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Пролетарская, 13 (амбулатория) | 2023-05-25 | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | № 4124-001 от 26.05.2023
с. Верхнепашино | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Пролетарская, 13 (амбулатория) | 2023-05-24 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-2030 от 30.05.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coli | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20 С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | 0,03±0,01
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | 0,0034±0,0012
|  |  |  | Цинк | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Никель | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/дм³ | менее 0,1
|  |  |  | Алюминий | мг/дм³ | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 8,3±0,2
Июнь
с. Верхнепашино | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Геофизиков, 18 (школа) | 2023-06-14 | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | № 4847-001 от 19.06.2023
с. Верхнепашино | вода горячего водоснабжения | ул. Геофизиков, 18 (школа) | 2023-06-21 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | № 121-2633 от 29.06.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coli | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20 С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | 0,05±0,01
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | менее 0,001
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | 0,0047±0,0016
|  |  |  | Железо | мг/л | менее 0,1
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 8,6±0,2
с. Верхнепашино | вода горячего водоснабжения | ул. Геофизиков, 18 (школа) | 2023-06-23 | Температурный режим | °C | 60,3±0,3 | № 137-144 от 26.06.2023
с. Верхнепашино | вода горячего водоснабжения | ул. Пролетарская, 13 (амбулатория) | 2023-06-14 | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | № 4848-001 от 19.06.2023
с. Верхнепашино | вода горячего водоснабжения | ул. Пролетарская, 13 (амбулатория) | 2023-06-21 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | № 121-2634 от 29.06.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coli | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20 С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | 0,05±0,01
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | менее 0,001
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | 0,003±0,001
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,12±0,03
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 8,6±0,2
с. Верхнепашино | вода горячего водоснабжения | ул. Пролетарская, 13 (амбулатория) | 2023-06-23 | Температурный режим | °C | 62,1±0,3 | № 137-143 от 26.06.2023
с. Верхнепашино | подпиточная вода | ул.Пролетарская, 20 | 2023-06-14 | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | № 4845-001 от 19.06.2023
с. Верхнепашино | подпиточная вода | ул.Пролетарская, 20 | 2023-06-21 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | № 121-2631 от 29.06.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coli | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20 С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | 0,05±0,01
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | менее 0,001
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | 0,0034±0,0012
|  |  |  | Железо | мг/л | менее 0,1
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 8,6±0,2
с. Верхнепашино | подпиточная вода | ул.Пролетарская, 20 | 2023-06-23 | Температурный режим | °C | 66,4±0,3 | № 137-142 от 26.06.2023
с. Верхнепашино | после водонагревателей | ул.Пролетарская, 20 | 2023-06-14 | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | № 4846-001 от 19.06.2023
с. Верхнепашино | после водонагревателей | ул.Пролетарская, 20 | 2023-06-21 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | № 121-2632 от 29.06.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coli | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20 С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | 0,07±0,02
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | менее 0,001
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | 0,0032±0,0011
|  |  |  | Железо | мг/л | менее 0,1
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 8,6±0,2
Июль
с. Верхнепашино | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Геофизиков, 18 (школа) | 2023-07-20 | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | №6163-001 от 24.07.2023
с. Верхнепашино | вода горячего водоснабжения | ул. Геофизиков, 18 (школа) | 2023-07-25 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-3383 от 28.07.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coli | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 1,5±0,3
|  |  |  | Запах при 20 С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | 0,24±0,05
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | 0,0051±0,0014
|  |  |  | Цинк | мг/л | 0,035±0,012
|  |  |  | Никель | мг/л | 0,0050±0,0018
|  |  |  | Свинец | мг/л | 0,0024±0,0008
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,52±0,13
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 6,5±0,2
с. Верхнепашино | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Пролетарская, 13 (амбулатория) | 2023-07-20 | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | №6164-001 от 24.07.2023
с. Верхнепашино | вода горячего водоснабжения | ул. Пролетарская, 13 (амбулатория) | 2023-07-25 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-3384 от 28.07.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coli | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | 6±2
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 1,93±0,39
|  |  |  | Запах при 20 С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | 0,19±0,04
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | 0,0054±0,0019
|  |  |  | Цинк | мг/л | 0,017±0,006
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,53±0,13
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 8,6±0,2
Август
с. Верхнепашино | вода горячего водоснабжения | ул. Геофизиков, 18 (школа) | 2023-08-17 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-3715 от 22.08.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coli | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20 С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | 0,03±0,01
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | менее 0,001
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,21±0,05
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 8,2±0,2
с. Верхнепашино | вода горячего водоснабжения | ул. Пролетарская, 13 (амбулатория) | 2023-08-17 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-3716 от 22.08.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coli | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20 С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | 0,04±0,01
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | менее 0,001
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,22±0,06
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 8,2±0,2
Сентябрь
с. Верхнепашино | подпиточная вода | ул.Пролетарская, 20 | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4092 от 14.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/см³ | менее 1
|  |  |  | E.coli | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20 С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | 0,11±0,03
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | менее 0,001
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,35±0,09
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 8,1±0,2
с. Верхнепашино | после водонагревателей | ул.Пролетарская, 20 | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4093 от 14.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/см³ | менее 1
|  |  |  | E.coli | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20 С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | 0,07±0,02
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | менее 0,001
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,15±0,04
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 8,7±0,2
с. Верхнепашино | вода горячего водоснабжения | ул. Геофизиков, 18 (школа) | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4094 от 14.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/см³ | менее 1
|  |  |  | E.coli | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20 С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | 0,11±0,03
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | менее 0,001
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,13±0,03
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 8,6±0,2
с. Верхнепашино | вода горячего водоснабжения | ул. Пролетарская, 13 (амбулатория) | 2023-09-05 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4095 от 14.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/см³ | менее 1
|  |  |  | E.coli | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20 С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | 0,09±0,02
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | 0,026±0,009
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,16±0,04
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 8,7±0,2